84.多通道低计数率CZT线阵探测器专用集成电路开发

| 单位信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  | 陕西迪泰克新材料有限公司 |  |  |
| 所属行业 |  |  | 制造业 | 技术领域 | 新材料 |
| 需求信息 |  |  |  |  |  |
| 技术创新需求情况说明 | 需求类别 | ■技术研发（关键、核心技术） □产品研发（产品升级、新产品研发） □技术改造（设备、研发生产条件） □技术配套（技术、产品等配套合作） |  |  |  |
|  | 需求 内容 | 1.需求解决的技术问题 针对煤矸石分选机应用需求，完成一款多通道低计数率CZT线阵探测器专用集成电路的设计开发，实现信号的放大、成形和甄别。 2.技术需求提出背景及应用领域 煤矸石是煤炭开采和洗选加工过程中排出的固体废弃物，占原煤产量的15%左右。去除煤矸石是原煤成为洁净煤必不可缺的关键环节。X射线煤矸石分选机不仅可以改变煤矸石靠人工手选或浮选的方式，大大提高分选效率，保障了工人工作环境。目前市场上X射线煤矸石分选设备，均使用闪烁体探测器作为核心成像部件，存在转换效率和余晖等问题。采用新型CZT探测器代替闪烁体探测器作为X射线透射成像的核心成像部件，不仅可以提高空间分辨率，识别精度高，而且可以降低设备的辐射剂量。但目前针对CZT线阵探测器的专用集成电路仍严重依赖进口，国外集成电路价格高昂，大大增加了企业成本。本项目旨在基于我公司国际领先的CZT材料和探测器制备技术基础上，开发煤矸石分选技机用CZT线阵探测器，组织在该领域做出突出成绩的高校和科研院所开展技术攻关，完成多通道低计数率CZT线阵探测器专用集成电路的设计开发。 - 3.技术难点 - ①实现128通道的低噪声的辐射探测器前端读出集成电路芯片的原理图设计与版图设计优化； - ②低空间分辨集成电路的噪声、功耗控制。 4.主要技术指标 单芯片通道数128; 信号增益＞90mV/fC; 电子学噪声≤300e rms@Cin=3pF; 能窗数目5; 最高饱和输出计数率≤20Mcps，单通道功耗不超过2mW。 - 5.其他 - 具体详细指标可在设计时讨论。 |  |  |  |
|  | 现有 基础 | 1.开展的工作 我公司在前期的研发中，已与重庆中易、成都善思微等芯片制造公司开展过其他芯片类技术攻关合作，有一定的研究基础，并对国内在该领域达到国内领先水平的高校和科研院所开展了基础调研。 2.所处阶段 矿石分选用CZT晶体以及线阵探测器开发技术已经达到国际先进水平，但对应集成电路技术仍处于卡脖子阶段，需联合专业研究单位实现技术攻关。 3.投入资金和人才 我司拟投入相关研发费用100万元，投入研发人员10名。 4.仪器设备 公司拥有线阵探测器制备设备、测试仪器200余套，可满足项目开发需求。 5.生产条件 拥有现成的CZT晶体生长、加工等车间及探测器晶体加工、探测器制备等产线，且目前正在进行产能扩建。 |  |  |  |
| 产学研合作要求 | 简要 描述 | 专家及团队所属领域应为微电子学和核电子学领域，技术水平应为国内领先。 |  |  |  |
|  | 合作 方式 | □技术转让 □技术入股 □联合开发 ■委托研发 □委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 |  |  |  |