93.混合储能系统能量管理系统 (EMS)研发

| 单位信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  | 西安合容新能源科技有限公司 |  |  |
| 所属行业 |  |  | 制造业 | 技术领域 | 新能源与节能 |
| 需求信息 |  |  |  |  |  |
| 技术创新需求情况说明 | 需求类别 | □技术研发（关键、核心技术） ■产品研发（产品升级、新产品研发） □技术改造（设备、研发生产条件） □技术配套（技术、产品等配套合作） |  |  |  |
|  | 需求 内容 | 1.需求解决的技术问题 混合储能系统能量管理系统 (EMS) 2.技术需求提出背景及技术应用领域 ①技术需求提出背景 混合储能系统充分利用功率型储能（超级电容器或混合型电容电池）瞬时功率大 、适合高频次充放电 的优点；充分发挥能量型储能（电池）容量大的特点；通过合理的配比方案和控制策略，以及综合成本因素，实现更加有效的利用。 混合储能系统能量管理系统 (EMS)作为储能系统的核心技术，能实现电池储能与超容储能的双重控制。采集多个独立的储能监控系统数据；对系统运行、故障信息、用电信息、发电信息、储能效率、电池性能等信息进行综合监测、比对、分析，以提高系统整体运行效率。 目前行业内很少有对混合储能系统能量管理系统 (EMS)进行开发研究，因此，研究混合储能系统能量管理系统 (EMS)具有重要意义。 ②技术应用领域 混合储能系统及EMS可广泛应用在火电厂，新能源等领域，实现平抑波动、瞬时功率平滑、调频、调压、短时电网调节与响应、削峰填谷等功能。 3.技术难点 ①实现超容、电池系统的双重控制，超容功率密度大，电池是能量密度高，发挥两者的优势。 ②实现多种控制功能，可支持多种方式控制储能系统充放电运行工况，实现需量控制、平抑波动AGC调频、AVC调压等功能。 ③实现合理配比，达到最佳性价比，为客户创造更多的收益，实现收益最大化。 4.主要技术经济指标 ①技术指标 实现超容储能电池储能系统的双重控制， 功率、电压、电流等控制精度达到0.5%及以下； 需量控制、平抑波动AGC调频、AVC调压等功能 快速响应功率输出，响应时间100ms以下。 ②经济指标 实现合理配比，达到最佳性价比，为客户创造更多的收益，实现收益最大化。 |  |  |  |
|  | 现有 基础 | 1.开展的工作 前期调研 2.所处阶段 项目团队搭建及前期调研 3.投入资金和人才 资金投入150万；人才团队博1人，研究生6人，本科生7人。 4.仪器设备 软件测试平台，电磁兼容试验设备，储能测试系统等。 5.生产条件 具备生产条件。 |  |  |  |
| 产学研合作要求 | 简要 描述 | 与相关科研院所开展产学研合作，共建创新载体，利用交大试验室及软件测试平台进行研究。 |  |  |  |
|  | 合作 方式 | □技术转让 □技术入股 □联合开发 □委托研发 ■委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 |  |  |  |